..............................

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU ACTIVITATI IN STATII DE DISTRIBUTIE CARBURANTI

CAP. I SCOP

Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minime obligatorii pentru desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a muncii.

CAP. II DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instructiune se aplica lucratorilor care desfasoara activitati in cadrul unitatii.

CAP. III DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea de guvern nr. 1048/09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea Nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea Nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea Nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea Nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea Nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

- Ordonanta de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

CAP. IV STATIILE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI. GENERALITATI

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

- Pentru activitatile de desfacere a produselor petroliere vor fi repartizati numai lucratorii care au corespuns controlului medical obligatoriu.

- In functie de specificul activitatii de desfacere a produselor petroliere, se interzice lucrul pentru persoanele care prezinta afectiuni constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.

Instruirea personalului

- Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul securitatii muncii se vor realiza conform prevederilor Instructiunilor proprii se securitate si sanatate in munca

- In cadrul procesului de instruire in domeniul securitatii muncii, lucratorii vor primi toate informatiile referitoare la:

- riscurile la care sunt expusi;

- partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii;

- dispozitivele de protectie existente;

- masurile si mijloacele de protectie si autoprotectie;

- modul de interventie in caz de avarii sau accidente;

- sistemele de avertizare / semnalizare / alarmare.