…………………………….

INSTRUCTIUNI  PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU

FIERARI BETONISTI

CAP. I. SCOP

- Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a muncii.

CAP. II. DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instructiune se aplica lucratorilor care desfasoara activitati in cadrul societatii.

CAP. III. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/ 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea de guvern nr. 1048/ 09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea Nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea Nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea Nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea Nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea Nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

CAP. IV. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR

- Armarea elementelor de beton va fi indicata prin proiect.

- Conducatorul locului de munca, cei care fac receptionarea materialelor, sunt obligati sa controleze daca armaturile aduse pe santier corespund prevederilor legale in vigoare.

- Descolacirea si indreptarea otelului pentru armaturi va fi facuta pe un teren de lucru separat si imprejmuit.