..............................

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU  INSTALATORI

CAP. I. SCOP

- Scopul prezentei instrucţiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de munca proprii fiecărui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de producţie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate a muncii.

CAP. II. DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instrucţiune se aplica pentru efectuarea lucrarilor din cadrul societatii.

CAP. III. DOCUMENTE DE REFERINŢA

- Legea nr. 319/2006 a Securităţii si Sănătăţii în Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotărârea de guvern nr. 1048/09.08.2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;

- HOTĂRÂRE Nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

- HOTĂRÂRE Nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, în special de afecţiuni dorsolombare;

- HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sănătăţii lucratorilor;

- HOTĂRÂRE Nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru locul de munca;

- HOTĂRÂRE Nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de munca.

CAP. IV CONDITII GENERALE

- În încăperile cu pericol de incendiu şi explozie se pot efectua lucrări de instalaţii tehnico - sanitare sau de încălzire numai în condiţiile impuse de normele PSI în vigoare.

- Este interzis accesul în încăperile cu pericol de explozie a tuturor persoanelor străine. Pe uşile acestor încăperi se vor monta tăbliţe cu inscripţia "PERICOL DE EXPLOZIE".

- Este interzisă păstrarea în încăperile de lucru, cu excepţia celor special amenajate a: rezervoarelor, bidoanelor cu combustibili lichizi, carbid, uleiuri şi a vaselor cu acizi, vopsele, diluanţi.

- În toate situaţiile în care există riscul de producere a incendiilor sau exploziilor se vor lua măsurile de prevenire adecvate în conformitate cu normele PSI în vigoare.

- Înainte de începerea lucrului conducătorul lucrărilor este obligat să ia toate măsurile necesare asigurării condiţiilor normale şi sigure privind securitatea muncii pentru lucrătorii care efectuează activităţi la instalaţiile tehnico - sanitare şi de încălzire.