…………………………

INSTRUCTIUNI  PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU

LUCRARI  DE  SAPATURI MANUALE SI MECANIZATE

CAP. I SCOP

- Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minime obligatorii pentru desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a muncii.

CAP. II DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instructiune se aplica lucratorilor care desfasoara activitati in cadrul societatii.

CAP. III DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006  completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea de guvern nr. 1048/09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea de guvern nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea de guvern nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea de guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea de guvern nr.1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea de guvern nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

CAP.IV  CONDITII  GENERALE

- Prezentele instructiuni  se aplica la lucrarile de alimentare cu apa si canalizari si gaze, ce se executa in incinta sau in afara oraselor unde se regasesc conditii asemanatoare de lucru.

- La executarea lucrarilor de catre unitatile specializate in acest sens se vor respecta, pe langa prezentele instructiuni si instructiunile speciale de tehnica securitatii n vigoare, al caror specific il constituie lucrarile ce se executa.

- Elaborarea proiectelor de organizarea lucrarilor, a regulilor si a fiselor tehnologice, a instructiunilor, a dispozitiilor si a altor documente privind lucrarile de constructii pentru alimentari cu apa si canalizari se va face cu respectarea instructiunilor de tehnica securitatii.

- Se interzice executarea lucrarilor pentru constructii de acest gen, in cazul cand in proiectul de organizare a santierului nu s-au prevazut principalele masuri de tehnica securitatii muncii, cit si de igiena industriala.

- In timpul executarii lucrarilor, cand se constata factori nocivi, emanatii de gaze sau mirosuri provenite din putrefractie, lucrul se va putea continua numai dupa ce organele de specialitate vor prezenta natura lor si vor indica masurile pentru prevenirea accidentelor.

- Masurile de tehnica securitatii muncii privind exceptarea diferitelor lucrari de constructii hidrotehnice si foraje, cuprinse   in  proiectele  de  organizarea  santierului,   in  regulile  si  in fisele tehnologice, vor fi comunicate de conducerea brigazii direct acelora care conduc si supravegheaza : maistri, ingineri, subingineri, tehnicieni, mecanici, care deservesc masinile si utilajele proprii sau inchiriate.