..............................

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU

LUCRARI DE ZIDARIE, SAPATURI, MORTAR

CAP. I. SCOP

Scopul prezentei instrucţiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de munca propriu fiecărui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de producţie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate a muncii.

CAP. II. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta instrucţiune se aplica pentru efectuarea lucrarilor de zidarie, sapaturi si mortar din cadrul sectoarelor specifice lucrarilor de constructii.

CAP. III. DOCUMENTE DE REFERINŢA

- Legea nr. 319/2006 a Securităţii si Sănătăţii în Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006  completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotărârea de guvern nr. 1048/09.08.2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;

- Hotărâre nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotărâre nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, în special de afecţiuni dorsolombare;

- Hotărâre nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sănătăţii lucratorilor;

- Hotărâre nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru locul de munca;

- Hotărâre nr. 493 din 12 aprilie 2006 - Modificata, privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- Hotărâre nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de munca.

CAP. IV. INSTRUIREA PERSONALULUI

- Instructajul de securitate si sanatate in munca se va face pe faze, în conformitate cu prevederile legii nr. 319/2006.

- Intervalul dintre două instructaje periodice va fi de 30 de zile calendaristice, cu excepţia celor efectuate personalului tehnico-administrativ.

- Personalul care deţine funcţii de conducere - şef şantier, inginer şef, şef lot, şef echipă - îşi însuşeşte cunoştinţele de securitate si sanatate in munca prin studiu individual.

- Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de securitate si sanatate in munca la începerea lucrului; excepţie face personalul tehnico-administrativ.

- Instructajul zilnic se va face de către conducătorul direct al locului de muncă pentru toţi lucrătorii din formaţia sa, timp de 5-10 minute.

- Instructajul zilnic va cuprinde măsurile de securitate si sanatate in munca care trebuie respectate în desfăşurarea activităţii din ziua respectivă, luându-se în considerare condiţiile concrete ale locului de muncă la momentul dat. Verificarea efectuării şi însuşirii acestui instructaj se va face de către şefii ierarhici, prin sondaj.

CAP. V. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE

- Toţi lucrătorii din activităţile de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii sunt obligaţi să utilizeze echipament individual de protecţie adecvat.

CAP. VI. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ ŞI A ACTIVITĂŢILOR

- Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol. Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii şi lucrările ce prezintă pericol trebuie de asemenea să fie prevăzute cu balustrade şi ţinute în stare de curăţenie.

- Pentru lucrări executate la înălţimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălţimi peste 5 m se vor utiliza schele conform indicaţiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi prevăzute cu balustrade şi scândură de bord şi vor fi executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate şi circulaţia personalului muncitor sub schele pe care se lucrează.