…………………………

INSTRUCTIUNILE PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU

LUCRUL IN LABORATOARE DE RADIOLOGIE

SCOP

Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minime obligatorii pentru desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a muncii.

DOMENIU DE APLICARE

Prezenta instructiune se aplica lucratorilor care desfasoara activitati in cadrul laboratorului de radiologie.

DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006  completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea nr. 1048/09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

GENERALITATI

- In expunerile medicale se vor utiliza numai instalatii radiologice care:

- au certificat de dispozitiv medical, emis conform Legii  privind dispozitivele medicale;

- au autorizatie de securitate radiologica, ASR emisa de forul competent, conform legislatiei in vigoare;

- sunt testate periodic, cel putin o data pe an, pentru verificarea incadrarii in parametri tehnici nominali.

- Titularul de autorizatie sau de certificat de inregistrare trebuie:

- sa ia in considerare informatiile transmise de furnizori, sa identifice posibilele defectiuni ale instalatiei radiologice si erori umane care ar putea avea drept rezultat expuneri medicale neplanificate;

- sa ia toate masurile rezonabile pentru a preveni defectiunile si erorile, inclusiv prin selectarea personalului calificat, stabilirea procedurilor adecvate pentru calibrare, asigurarea calitatii si respectarea instructiunilor privind utilizarea instalatiei radiologice, prevederea unei pregatiri initiale potrivite si pregatirea periodica a personalului, incluzand aspectele de protectie si de securitate;

- sa ia toate masurile rezonabile pentru a minimiza consecintele defectiunilor si ale erorilor care pot surveni;

- sa intocmeasca planuri de urgenta potrivite pentru a raspunde la evenimentele care se pot produce, sa afiseze planurile in locuri usor de vazut si sa desfasoare periodic exercitii practice, dupa caz.

- Laboratorul de radiologie va fi compus, dupa caz, cel putin din:

- camera RX destinata instalatiei de radiologie;

- camera de comanda destinata consolei de comanda, dupa caz;

- camera de developare;