…………………………….

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU

MONTAREA SI UTILIZAREA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

CAP. I. SCOP

- Scopul prezentei instrucţiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de munca proprii fiecărui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de producţie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate a muncii.

CAP. II. DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instrucţiune se aplica pentru efectuarea lucrarilor de montare si utilizare a schelelor si esafodajelor din cadrul societăţii.

CAP. III. DOCUMENTE DE REFERINŢA

- Legea nr. 319/2006 a Securităţii si Sănătăţii în Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006  completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotărârea de guvern nr. 1048/09.08.2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;

- Hotărâre nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotărâre nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sănătăţii lucratorilor;

- Hotărâre nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru locul de munca;

- Hotărâre nr. 493 din 12 aprilie 2006 - Modificata, privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- Hotărâre nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de munca.

CAP. IV. CONDIŢII GENERALE

- Schelele exterioare şi interioare, din orice material, folosite vor fi standardizate. Dacă la unele lucrari, prin natura lor, se utilizează schele şi eşafodaje nestandardizate, acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate şi însuşite de conducerea şi aprobate de conducerea unităţii respective.

- Calitatea materialului întrebuinţat, verificarea părţilor componente, precum şi numărul de refolosiri vor fi controlate de conducătorul punctului de lucru pentru a corespunde prescriptiilor tehnice în vigoare.

- Montarea şi demontarea schelelor şi eşafodajelor vor fi executate conform cărţii tehnice a schelei sau eşafodajului, de persoane calificate, sub supravegherea şi conducerea şefului punctului de lucru, respectandu-se ordinea indicată în proiect.

- Schelele şi eşafodajele se dau în exploatare numai după recepţia lor tehnică, întocmindu-se un proces-verbal între persoanele desemnate.

- Schemele de încărcare, cu indicaţii la sarcinile admisibile şi repartizarea acestora, numărul şi capacitatea containerelor, lăzi pentru montarea etc. vor fi afişate la locuri vizibile şi ferite de intemperii.

- Aglomerarea muncitorilor şi depozitarea materialelor pe schele sau poduri auxiliare, în limite care depăşesc sarcinile calculate, sunt oprite. Se interzice chiar aglomerarea temporară cu materiale, a schelelor şi eşafodajelor.