…………………………

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PRIVIND REGULI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR PRIN

ELECTROCUTARE

SCOP

- Scopul prezentei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). Ea cuprinde prevederi minime obligatorii pentru desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a muncii.

DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta instructiune se aplica lucratorilor care desfasoara activitati in cadrul societatii.

DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006  completata cu HG 955/ 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- Hotararea de guvern nr. 1048/09.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea de guvern nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea de guvern nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea de guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Hotararea de guvern nr. 1091 din 16 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea de guvern nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

REGULI  GENERALE  DE  EVITARE  A  ELECTROCUTaRII

- Angajatii nu vor face legaturi la tabloul electric fara a fi autorizati in acest sens si nu vor atinge tabloul electric dupa ce a fost pus sub tensiune.

- Orice modificare, interventie la mijloacele de munca, in montaj se va face numai dupa ce a fost intrerupta alimentarea electrica a aparatului. in timpul efectuarii lucrarilor, angajatii cei autorizati sa execute acest lucru vor sta pe covor de cauciuc sau un alt material de protectie.

- Se interzice folosirea mijloacelor si a retelelor electrice improvizate pentru iluminat sau incalzit, iar acolo unde exista surse electrice de incalzit (calorifere, aeroterme, etc.) se folosesc numai sub o supraveghere permanenta;

- Orice modificare in montaj se va face numai dupa ce a fost intrerupta alimentarea electrica a montajului. in timpul efectuarii lucrarilor de angajatii autorizati sa execute acest lucru acestia vor sta pe covor de cauciuc sau un alt material de izolant folosind E.I.P.