UNITATEA:

# ${nume_firma}

LOCUL DE MUNCĂ

“___________________________”

POSTUL DE LUCRU:

## Medic radiologie, asistent medical radiologie

- Procesul de muncă

Procesul de munca consta in utilizarea imagisticii atat în diagnosticarea, cat si în tratamentul bolii vizualizate în corpul uman.

- Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1 Mijloace de productie:

-aparat radiologie;

-canapeaua - masa pacientului;

-caseta pentru film radiologic;

-film nedevelopat;

-folii intensificatoare de uz radiologic;

-aparat de developat;

-substante de developat (de revelare si de fixare);

-solutii de dezinfectat (deconex, cloramină, incidur, etc.);

-medicamente pentru acordarea primului ajutor;

-dispozitiv de uscare a filmului;

-substante de contrast: sulfat de bariu solutii iodate;

-tub Roentgen cu raze X (tubul care contine catodul, la nivelul căruia sunt emisi electronii, si un anod, care sustine materialul tinta unde sunt produse razele X); -negatoscop;

-sorturi de protectie, manusi de protectie;

-materiale uzate: seringi, ace, tampoane;

-recipiente de colectare:  canistre, saci de gunoi, bidoane; -irigator, canule, tăviţe renale.

2.2 Sarcina de muncă

-produce filme prin impregnare argentică; -scaneaza pacientii la aparatul cu raze X;

-developeaza fotografii facute la aparate cu raze X;

-stochezeaza si depoziteaza in siguranta deseurile radioactive;

-efectueaza pregătirea şi protejarea pacientului pentru radiografie;

-prepara materialele necesare examinării radiologice;

-efectueaza radiografierea pacientului;

-efectueaza aprovizionarea cu substanţe şi materiale de radiologie;

-efectueaza centralizarea datelor din documentele de evidenţă;

-completeaza documentele specifice activităţii de radiologie;

-aplica procedurile de lucru care conduc la reducerea la minim a riscului de suprairadiere;

-tine sistematic evidenta generatorilor de radiații;

-tine evidenta rezultatelor maturatorilor periodice a nivelurilor de radiații din zona controlata;

-urmărește efectuarea controlului medical periodic pentru personalul expus profesional;

-efectuează periodic instructajul întregului personal care lucrează cu generatorii de radiații;

-participa la instructajele in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor;

-răspunde de luarea la cunoştinţa si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluării riscurilor in zonele cu risc ridicat;

-utilizeaza corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

-utilizeaza corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, îl înapoiaza sau să îl pune la locul destinat pentru păstrare;

-urmareste sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi utilizeza corect aceste dispozitive;

-comunica imediat orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

-aduce la cunoştinţă  accidentele suferite de propria persoană;

-coopereaza cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

-coopereaza, atât timp cât este necesar, cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

-îşi însuşeşte şi respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

-da relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

-efectueaza intervenţii, controale şi manevre, caracteristice calificării sale, pentru alte zone decât cele precizate în atribuţiuni;

-intervine prompt pentru evitarea sau limitarea efectelor în caz de avarie;

-după eliminarea pericolului, informează şi participă în continuare la remedierea defecţiunilor;

-răspunde de respectarea întocmai a condiţiilor tehnice de exploatare a echipamentelor din dotare.